山形県建築設計業務委託特記仕様書

（標準書式　令和８年版）

Ⅰ　業務概要

１．業務名称　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．計画施設概要

本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。

(1) 施設名称　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 敷地の場所 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(3) 施設用途　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和６年国土交通省告示第８号 別添二　第　　号第　　類とする。

３．適用

本特記仕様書に記載された特記事項については「」印が付いたものを適用する。「」印が付かない場合は、「※」印を適用する。「」印と「※」印が付いた場合は共に適用する。

４．設計与条件

(1) 敷地の条件

(a) 敷地の面積　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　 ）㎡

(b) 用途地域及び地区の指定　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　 ）

(2) 施設の条件

(a) 施設の延べ面積　　　　　　　　　　　（                        　   ）㎡

(b) 主要構造　　　　　　　　　　　　　　（　                        　 ）

(c) 耐震安全性の分類

① 構造体　　　　　　 Ⅰ類　☐ Ⅱ類　☐ Ⅲ類

② 建築非構造部材　　 Ａ類　☐ Ｂ類

③ 建築設備　　　　　 甲類　☐ 乙類

耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号）による。

(3) 建設の条件

(a) 予定工事費　　（　　　　　　　　　　　）円（税抜き）

(b) 建設工期　　　（　　　　　　　　　　　）

(4) 設計与条件の資料

設計与条件については、次の資料による。

基本設計書

指示事項書

☐

(5) 本業務に係る業務人・日数　　    （約　　　　　）人・日

Ⅱ　業務仕様

本特記仕様書に記載されていない事項は、「山形県建築設計業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）による。

１．設計業務の内容及び範囲

(1) 一般業務の範囲

一般業務については、そのすべてを委託するものとする。

(a) 基本設計に関する標準業務

総合

構造

電気設備

機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

(b) 実施設計に関する標準業務（工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務は含まない。）

総合

構造

電気設備

機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

(2) 追加業務の内容及び範囲

建築積算　　（積算数量算出書（積算数量調書（工事費内訳書）含む。）の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書（工事費内訳書）含む。）の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書（工事費内訳書）含む。）の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

透視図作成

〔種類（　）　判の大きさ（　　）　枚数（　　）　額の有無（　　）　材質（　　）

電子ﾃﾞｰﾀ（　　）〕

☐ 模型製作

〔縮尺（　　）　主要材料（　　）　ｹｰｽの有無（　）　材質（　）〕

☐ 模型の写真撮影

〔ｶｯﾄ枚数（　　）判の大きさ（　　）　白黒・ｶﾗｰの別（　）電子ﾃﾞｰﾀ（　）〕

計画通知又は確認申請に関する手続業務（必要な図書の作成及び手数料の納付は含まない。）

関係法令等に基づく各種申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書等の届出を含む。）

☐ 防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務

リサイクル計画書の作成

概略工程表の作成

☐ 営繕事業広報ポスターの作成

☐ 災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等）

省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。）第13条第２項に規定する手続業務（手数料の納付は含まない。）

☐ 建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続業務

☐ 建築環境総合性能評価システム（CASBEE）による評価書の作成

☐ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務（詳細なLCCO2を求める場合）

☐ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

☐ 日影図の作成

☐ 環境保全性に関する検証・評価資料の作成

☐ LCEMツールによる空調システムの評価

２．業務の実施

(1) 一般事項

(a) 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。

(b) 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。

(c) 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

(d) 調査職員の指示により、「企画書対応確認書」を用いて、作成した成果物が企画書の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を調査職員に提出する。

(e) 設計にあたっては、工事現場の生産性向上（省人化や工事日数短縮）に配慮する。

(2) 適用基準等

本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページに掲載されている。

URL　http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

(a) 共通　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　 　　（ 　　年　版　等　   ）

官庁施設の基本的性能基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式　　　　　　　　（ 　　令和３年 版　  ）

官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン　　　　　　　　（ 　　平成27年版　  ）

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成25年版　  ）

官庁施設の総合耐震診断・改修基準　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成８年  　  ）

木造計画・設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

木造計画・設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

☐ 官庁施設の環境保全性基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

官庁施設の防犯に関する基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成21年版　  ）

官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準　　　　　　　　　　　（ 　　平成18年版　  ）

☐ 官庁営繕事業におけるＢＩＭ活用ガイドライン　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

☐ 官庁営繕事業におけるＢＩＭ活用実施要領　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

☐ ＢＩＭ適用事業における成果品作成の手引き（案）　　　　　　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

営繕工事電子納品要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年 版　  ）

建築設計業務等電子納品要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年 版　  ）

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

山形県電子納品取扱要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　山形県県土整備部　）

公共建築工事積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（  平成28年12月版　）

公共建築工事共通費積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（  　 令和７年 版　  ）

公共建築工事標準単価積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築工事積算基準等資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

営繕工事積算チェックマニュアル　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

建築物解体工事共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

山形県建築工事における建設副産物管理マニュアル　　　　　　　　　（山形県土木部建築住宅課）

☐

(b) 建築　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　 　（ 　　年　版　等　   ）

建築工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和２年 版　  ）

建築工事設計図書作成基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和２年 版　  ）

敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築木造工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

建築設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

建築設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

建築構造設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年 版　  ）

建築構造設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年 版　  ）

建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年 版　  ）

構内舗装・排水設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成27年版　  ）

構内舗装・排水設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成27年版　  ）

☐

(c) 建築積算　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　 　（ 　　年　版　等　   ）

公共建築数量積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和５年 版　  ）

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築工事見積標準書式(建築工事編)　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　　）

☐

(d) 設備　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　 　（ 　　年　版　等　   ）

建築設備計画基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

建築設備設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

建築設備工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年 版　  ）

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版 　 ）

雨水利用・排水再利用設備計画基準　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成28年版　  ）

建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)　　　　　　　（  　　2014年版　　 ）

建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会))　　　　　　　 （ 　　令和６年 版　  ）

空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン

（ 　　平成22年版　  ）

☐

(e) 設備積算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　年　版　等　   ）

公共建築設備数量積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ 　　令和７年 版　  ）

公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)　　　　　　　　　　　　 （ 　　令和７年 版　  ）

公共建築工事見積標準書式(設備工事編)　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年 版　  ）

営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編、機械設備工事編)

（ 　　令和７年 版　　）

☐

(3) 提出書類

※業務実績情報の登録の要否

要

受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録（調査職員の押印済み）」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。

☐ 不要

(4) 業務計画書

業務計画書には、次の内容を記載する。

(a) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格

(b) 各主任担当技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担うものをいう。）の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格

(c) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格

(d) 協力事務所（協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。）の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容（協力事務所がある場合）

注）主たる分担業務分野（〇〇分野【建築（総合）を標準とするが、業務内容に応じて設定して記載すること】のうち、積算に関する業務を除く業務。）を再委託しないこと。

(e) 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格

(f) 山形県建築設計業務委託共通仕様書第３章３.２に定める設計方針

(g) プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。

また、環境配慮型プロポーザル方式の適用業務の場合は、設計成果について、総合的な、環境保全性能及び生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の評価を行うこと。

(5) 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件

業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。

(a) 管理技術者

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

※建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項に規定する一級建築士

建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

管理技術者は、○○分野【業務内容に応じて適宜設定して記載すること】の主任担当技術者を兼務してよいこととする。

(b) 主任担当技術者

主任担当技術者の資格要件は次により、総合、構造、電気、機械の分野毎に１名配置するものとする。主たる分担業務分野（○○）【建築（総合）を標準とするが、業務内容に応じて設定して記載すること】の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。

総合と構造

電気と機械

(6) 貸与品等

| 貸 与 品 等 | 摘 要 |
| --- | --- |
| ・適用基準等のうち、貸与するもの ・既存建築物設計図書一式 ・既存工作物設計図書一式 ・既存敷地調査資料（柱状図） |  |

貸与場所（　　　　　　　　　　　）　　貸与時期（　　　　　　　　　　　　）

返却場所（　　　　　　　　　　　）　　返却時期（　　　　　　　　　　　　）

(7) 打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。

(a) 業務着手時

(b) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時

(c) その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

(8) 成果物等の情報の適正な管理

(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。

成果物等とは、

1) 業務の成果物（未完成の成果物を含む。）

2) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの

等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。

① 発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供する（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。）等の行為を行わない。

② 業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。

③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。

④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。

⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ ２．(6)により調査職員に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。

⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。

(b) 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。

(c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。

(d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。

(9) その他、業務の履行に係る条件等

(a) 指定部分の範囲　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

指定部分の履行期限　（　　　　　　　　　　　　　　　）

(b) 成果物の提出場所　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

(c) 成果物の取り扱いについて

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

(d) 写真の著作権の権利等について

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

① 写真は、山形県が行う事務並びに山形県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

② 次に掲げる行為をしてはいけない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。）

1) 写真を公表すること。

2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

(e) オンライン電子納品の試行　業務内容に応じて記載すること

本業務委託は、山形県県土整備部が発注する業務・工事におけるオンライン電子納品試行要領（以下「オンライン要領」という。）に基づくオンライン電子納品の対象業務である。

実施にあたっては「オンライン要領」に基づくものとする。この「オンライン要領」は、以下のURL から入手できる。

https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/nyuusatsujouhou/jouhousystem/onlinedenshinouhin.html

オンライン電子納品は、（一社）社会基盤情報流通推進協議会の運営するシステム「My CityConstruction」により実施する。

参考 URL：https://mycityconstruction.jp

なお、オンライン電子納品の登録料10,000円（税抜き）を特別経費として積上げ計上している。

３．成果物、提出部数

(1) 基本設計

| 成果物 成果物を求めるものにチェックする |  | 紙提出 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提出 部数 必要部数を記入する | 提出方法 （サイズ） 紙提出を求める場合に記入する |  |
| (a) 建築（総合） | ☐ 建築（総合）基本設計図書 計画説明書、使用概要書、仕上概要書、 面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、 平面図（各階）、断面図、立面図（各面） | 各６部 | Ａ３ |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 仮設計画概要書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (b) 建築（構造） | ☐ 建築（構造）基本設計図書 構造計画説明書、構造設計概要書 | 各６部 | Ａ３ |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (c) 電気設備 | ☐ 電気設備基本設計図書 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書 | 各６部 | Ａ３ |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (d) 機械設備 | ☐ 機械設備基本設計図書 機械設備計画説明書、機械設備設計概要書 | 各６部 | Ａ３ |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (e) その他 | ☐ 透視図 | － | － | Ⅱ.1.(2) による |
|  | ☐ 模型 | － | － | Ⅱ.1.(2) による |
|  | ☐ リサイクル計画書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 企画書対応確認書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 建築物環境性能評価システム（CASBEE）目標値報告書 | 部 |  |  |
|  | ☐ LCEMツールによる空調システムの評価報告書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (f) 資料 | ☐ 各種技術資料 | 部 |  |  |
|  | ☐ 各記録書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |

（注）：建築（構造）、電気設備及び機械設備の成果物は、建築（総合）基本設計の成果品の中に含めることができる。

：建築（総合）設計図は、適宜、追加してもよい。

：新築及び増築に係る工事費概算書の作成は、「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」による。

：成果物は、原則として電子成果品で納品するものとし、「建築設計業務等電子納品要領」及び「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン【営繕業務編】」を参考に「山形県電子納品取扱要領」により提出する。

：電子成果品のファイル形式は、調査職員と受注者で協議を行う。

：「紙提出」に特記された成果物は、電子成果品による納品と併せ、紙媒体で必要部数を提出する。

：オンライン電子納品を行った場合は、原則としてＣＤ－Ｒによる提出を不要とする。／電子成果品はＣＤ－Ｒにて○部提出する。（※業務内容に応じて記載すること。）

(2) 実施設計

| 成果物 成果物を求めるものにチェックする |  | 紙提出 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提出 部数 必要部数を記入する | 提出方法 （サイズ） 紙提出を求める場合に記入する |  |
| (a) 建築（総合） | ☐ 建築（総合）設計図書 建築物概要書、仕様書、仕上表、面積表及び求積図、 敷地案内図、配置図、平面図（各階）、断面図、 立面図（各面）、矩計図、展開図、天井伏図（各階）、 平面詳細図、部分詳細図（断面含む）建具表、外構図、 総合仮設計画図 | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 建築（総合）設計図書（改修） 別紙作成図面リストのとおり 該当する場合、別紙作成図面リストを追加する | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (b) 建築（構造） | ☐ 建築（構造）設計図書 仕様書、構造基準図、伏図（各階）、軸組図、 部材断面表、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図 | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 建築（構造）設計図書（改修） 別紙作成図面リストのとおり 該当する場合、別紙作成図面リストを追加する | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 構造計算書 | ３部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (c) 電気設備 | ☐ 電気設備設計図書 仕様書、敷地案内図、配置図、電灯設備図 動力設備図、電気自動車用充電設備図、電熱設備図、 雷保護設備図、受変電設備図、電力貯蔵設備図、 発電設備図、構内情報通信網設備図、構内交換設備図、 情報表示設備図、映像・音響設備図、拡声設備図、 誘導支援設備図、テレビ共同受信設備図 テレビ電波障害防除設備図、監視カメラ設備図、 駐車場管制設備図、防犯・入退室管理設備図 火災報知設備図、中央監視制御設備図、構内配電線路図、 構内通信線路図 | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 電気設備設計図書（改修） 別紙作成図面リストのとおり 該当する場合、別紙作成図面リストを追加する | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 電気設備設計計算書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (d) 機械設備 | ☐ 機械設備設計図書 仕様書、敷地案内図、配置図、 空気調和設備図、換気設備図、排煙設備図、 自動制御設備図、衛生器具設備図、給水設備図、 排水設備図、給湯設備図、消火設備図、厨房設備図、 ガス設備図、浄化槽設備図、排水再利用設備図、 雨水利用設備図、ごみ処理設備図、エレベーター設備図、 小荷物専用昇降機設備図、エスカレーター設備図、 機械式駐車設備図 | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 機械設備設計図書（改修） 別紙作成図面リストのとおり 該当する場合、別紙作成図面リストを追加する | 各６部 | Ａ１判（折り）１部 Ａ３判（縮小） 二つ折り製本 ５部 |  |
|  | ☐ 機械設備設計計算書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 工事費概算書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (e) 建築積算 | ☐ 建築工事積算数量算出書 | １部 | Ａ４ | 拾い図含む |
|  | ☐ 建築工事積算数量算出書のうち建築工事積算数量調書（工事費内訳書） | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 見積書等関係資料 | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 営繕工事積算チェックマニュアル（建築工事編）チェックリスト①～⑥ | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 単価資料 | １部 | Ａ４ |  |
| (f) 電気設備積算 | ☐ 電気設備工事積算数量算出書 | １部 | Ａ４ | 拾い図含む |
|  | ☐ 電気設備工事積算数量算出書のうち電気設備工事積算数量調書（工事費内訳書） | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 見積書等関係資料 | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 営繕工事積算チェックマニュアル（電気設備工事編）チェックリスト①～⑥ | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 単価資料 | １部 | Ａ４ |  |
| (g) 機械設備積算 | ☐ 機械設備工事積算数量算出書 | １部 | Ａ４ | 拾い図含む |
|  | ☐ 機械設備工事積算数量算出書のうち機械設備工事積算数量調書（工事費内訳書） | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 見積書等関係資料 | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 営繕工事積算チェックマニュアル（機械設備工事編）チェックリスト①～⑥ | １部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 単価資料 | １部 | Ａ４ |  |
| (h) 申請資料 | ☐ 計画通知図書 | ３部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 構造計算適合性判定図書 | ３部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 建築物エネルギー消費性能適合性判定図書 | ３部 | Ａ４ |  |
|  | ☐ 中高層建築物の届出書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (i) その他 | ☐ 透視図 | － | － | Ⅱ.1.(2) による |
|  | ☐ 模型 | － | － | Ⅱ.1.(2) による |
|  | ☐ 模型の写真 | 部 |  |  |
|  | ☐ 防災計画書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 省エネルギー関係計算書 | 部 |  |  |
|  | ☐ リサイクル計画書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 概略工事工程表 | 部 |  |  |
|  | ☐ 営繕事業広報ポスター | 部 |  |  |
|  | ☐ 施設使用条件書 | 部 |  |  |
|  | ☐ 建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による評価書 | 部 |  |  |
|  | ☐ LCEMツールによる空調システムの評価報告書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |
| (j) 資料 | ☐ 各種技術資料 | 部 |  |  |
|  | ☐ 各記録書 | 部 |  |  |
|  | ☐（ ） | 部 |  |  |

（注）：建築（構造）成果物は、建築（総合）実施設計の成果品の中に含めることができる。

：積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC２（(一財)建築コスト管理システム研究所）「内訳書数量入力システムLITE」又は「内訳書作成システム」による。

：設計図は適宜追加してもよい。

：新築及び増築に係る工事費概算書の作成は「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」による。

：成果物は、原則として電子成果品で納品するものとし、「建築設計業務等電子納品要領」及び「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン【営繕業務編】」を参考に「山形県電子納品取扱要領」により提出する。

：電子成果品のファイル形式は、調査職員と受注者で協議を行う。

：「紙提出」に特記された成果物は、電子成果品による納品と併せ、紙媒体で必要部数を提出する。

：オンライン電子納品を行った場合は、原則としてＣＤ－Ｒによる提出を不要とする。／電子成果品はＣＤ－Ｒにて○部提出する（※業務内容に応じて記載すること。）