山形県建築工事監理業務委託特記仕様書

（標準書式　令和７年版）

Ⅰ　業務概要

１．業務名称　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

２．対象施設の概要

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は、次のとおりとする。

(1) 対象施設名称　 （　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 敷地の場所　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

(3) 施設用途　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

令和６年国土交通省告示第８号　別添二　第　　号　　第　　類とする。

(4) 全体計画予定額 （　　　　　　　　）千円（税抜き）

(5) 延べ面積　　　 （　　　　　　　　）㎡

(6) 業務人・日数　 （　約　　　　　　）人・日

３．適用

本特記仕様書に記載された特記事項については「」印が付いたものを適用する。「」印の付かない場合は「※」印を適用する。「」印と「※」印が付いた場合は共に適用する。

４．対象工事の概要

本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の概要は以下のとおりとする。

※対象工事の名称、工期等は、別紙１のとおりとする。

・対象工事はISO9000シリーズの適用工事である。

Ⅱ　業務仕様

本特記仕様書に記載されていない事項は、「山形県建築工事監理業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、業務分担等は別冊「建築工事監理業務委託要領」、「建築工事監理業務実施基準」などの適用図書による。

１．工事監理業務の内容

一般業務は、共通仕様書「第２章　工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。

(1) 一般業務の内容

(a) 工事監理に関する業務

① 工事監理方針の説明等

1) 工事監理方針の説明

2) 工事監理方法変更の場合の協議

② 設計図書の内容の把握等

1) 設計図書の内容の把握

2) 質疑書の検討

③ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告

1) 施工図等の検討及び報告

検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。

2) 工事材料、設備機器等の検討及び報告

④ 対象工事と設計図書との照合及び確認

設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。

1) 立会い確認

原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。

2) 書類確認

原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。

⑤ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等

⑥ 業務報告書等の提出

(b) 工事監理に関するその他の業務

① 工程表の検討及び報告

② 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告

③ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等

1) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告

2) 工事請負契約に定められた指示、検査等

3) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査

④　関係機関の検査の立会い等

(2) 追加業務の内容

追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。

完成図の確認

(a) 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。

(b) 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。

・関連工事の調整に関する業務

対象工事が複数あり、それらの工事が相互に密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。

・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務

現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。

(3) 対象外業務の内容

対象外業務は、次に掲げる業務とする。

(a)対象外となる業務内容

①請負代金内訳書の検討及び報告

②工事請負契約の目的物の引渡しの立合い

③工事期間中の工事費支払い請求の審査

④最終支払い請求の審査

(b)一部が対象外となる業務内容

①「設計図書の内容の把握」及び「質疑書の検討」のうちの「設計者への確認」及び「工事施工者への通知」

②「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」のうちの「工事施工者との協議」

③「工事請負契約に定められた指示、検査等」のうちの「指示」、「検査」、「承認」及び「助言」

２．業務の実施

(1) 適用基準等

本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページに掲載されている。

URL : https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

(a) 共通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　年版等　   ）

・官庁施設の基本的性能基準　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準　　　　　　　　（ 　　平成25年版　   ）

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準　　　　　　　　　（ 　　平成８年版　   ）

・木造計画・設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・木造計画・設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・官庁施設の環境保全性基準　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・官庁施設の防犯に関する基準　　　　　　　　　　　　（ 　　平成21年版　   ）

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準　　　　（ 　　平成18年版　   ）

・建築物解体工事共通仕様書　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年版　   ）

・営繕工事電子納品要領　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年版　   ）

・建築設計業務等電子納品要領　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年版　   ）

※対象工事の設計図書((b)及び(c)示されたものを除く。)　　　　　　　　　　　　 ※貸与

・山形県建築工事監督業務分担表　　　　　　　　　　　（山形県土木部建築住宅課）・貸与

・営繕工事事務処理の手引き(担当者用)　　　　　　　　（　 山形県県土整備部 　）・貸与

・山形県建築工事における建設副産物管理マニュアル　　（山形県土木部建築住宅課）・貸与

・山形県建設工事監督要領　　　　　　　　　　　　　　（　　 山形県土木部　　 ）・貸与

・山形県建設工事(営繕工事)監督技術基準　　　　　　　（　　 山形県土木部　　 ）・貸与

・山形県建設工事(営繕工事)重点監督実施要領　　　　　（　　 山形県土木部　　 ）・貸与

・山形県建設工事検査要領　　　　　　　　　　　　　　（　　 山形県出納局　　 ）・貸与

・山形県建設工事成績評定要領　　　　　　　　　　　　（　　 山形県出納局　　 ）・貸与

・山形県建設工事成績評定要領の運用について　　　　　（　　 山形県出納局　　 ）・貸与

・建築工事監理業務委託要領　　　　　　　　　　　　　（山形県土木部建築住宅課）※貸与

・建築工事監理業務実施基準　　　　　　　　　　　　　（山形県土木部建築住宅課）※貸与

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 　　　　　　　　　）・貸与

(b) 建築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　年版等　   ）

・建築工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和２年版　   ）

・建築工事設計図書作成基準の資料　　　　　　　　　　（ 　　令和２年版　   ）

・敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年版　   ）

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　　　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築木造工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・建築設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・建築設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・建築構造設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年版　   ）

・建築構造設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和３年版　   ）

・建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和４年版　   ）

・構内舗装・排水設計基準　　　　　　　　　　　　　　（ 　　平成27年版　   ）

・構内舗装・排水設計基準の資料　　　　　　　　　　　（ 　　平成27年版　   ）

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　 　　　　）・貸与

(c) 設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　年版等　   ）

・建築設備計画基準　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・建築設備設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・建築設備工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　　　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　　　　（ 　　令和７年版　   ）

・雨水利用・排水再利用設備計画基準　　　　　　　　　（ 　　平成28年版　   ）

・建築設備耐震設計・施工指針　　　　　　　　　　　　（ 　　 2014年版　    ）

・建築設備設計計算書作成の手引　　　　　　　　　　　（ 　　令和６年版　   ）

・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン

（ 　　平成22年版　   ）

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　　　　　  　   ）・貸与

(2) 提出書類等

(a) 次に掲げる書類等の提出場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 提 出 書 類 等 | 部 数 | 製本形態 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 提出書類 ※業務計画書 ※業務報告書 ・ | ２部 ２部 部 |  |  |
| ② その他 ・ | 部 |  |  |
| ③ 資 料 ・ | 部 |  |  |

(b) 業務実績情報の登録の要否

要

受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の確認を受ける。また、業務完了検査時には登録されることを証明する資料として、調査職員の確認を受けた書面を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。

・不要

(3) 業務計画書

業務計画書には、次の内容を記載する。

(a) 業務一般事項

① 業務の目的

② 業務計画書の適用範囲

③ 業務計画書の適用基準類

④ 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法

業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。

(b) 業務工程計画

業務工程表（様式第９号）に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。

(c) 業務体制

① 受注者側の管理体制

業務実施体制通知書（様式10号）及び受注者管理体制系統図（様式第11号）に必要事項を記載する。

② 業務運営計画

受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項）を記載する。現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため適切に連絡をとる方法について記載する。

③ 管理技術者等の経歴

管理技術者経歴書（様式第５号）、管理技術者・主任技術者１（様式第12号）及び管理技術者・主任技術者２（様式第13号）に必要事項を記載する。

④ 業務フロー

調査職員と協議し内容を把握の上、作成し添付する。

(d) 業務方針

仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。

(4) 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件

業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。

(a) 管理技術者

管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

※建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項に規定する一級建築士

・建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

・公共建築工事標準仕様書（・建築工事編　・電気設備工事編　・機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。

・設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。

(b) 主任担当技術者

主任担当技術者の資格要件は次により、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を、総合、構造、電気設備、機械設備の分担業務分野毎に１名配置するものとする。また、主たる分担業務分野（総合及び構造）の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

・当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書（・建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること、若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること。

・主任担当技術者については、次の分担業務分野に限り兼務してよいこととする。

・総合と構造

・電気設備と機械設備

(5) 貸与品等

|  | 貸 与 品 等 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ※適用基準等のうち、貸与に※印及び印の付いたもの ・ ・ ・ |  |

貸与場所（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　）　貸与時期（　業務着手時　）

返却場所（    　　      　　　　　   　　　　）　返却時期（　業務完了時　）

(6) 関係機関への手続き等

建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査（建築主事等関係官署の検査）に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。

(7) 打合せ及び記録

(a) 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。

① 業務着手時

② 業務計画書に定める時期

③ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時

④ その他（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(b) 受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。

(8) 検査

(a) 業務完了の通知については、完了通知書（様式第８号）に必要事項を記載する。

(b) 業務報告書は、次の構成とする。

① 月間業務計画表・月間業務実施表

工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、月間工事監理業務計画・報告書（様式第14号）のうち「予定」の欄に、必要事項を記載する。その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、同様式のうち「実施」の欄に必要事項を記載する。

② 報告書

工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。必要に応じ、調査職員からの指示内容、受注者と調査職員との間の協議内容についても添付することとする。

③ 打合せ記録簿

調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について記載する。

④ 月報

工事監理月報（様式第15号）、工事進捗月報（様式第16号）、監理報告書（様式第17号）、監理業務時間集計表（様式第18号）及び工事施工状況確認報告書（様式第19号）に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。

(9) 図面等の情報の適正な管理

(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、図面等の情報を適切に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。

図面等とは、

1) 次に該当する図面、特記仕様書等

a) 対象工事の設計図書

b) Ⅱ ２．(2) (a)に規定する本業務の提出書類等（未完成の提出書類等を含む。）

c) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの

2) 工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図　　　　　　　　書

等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。

① 発注者の承諾無く、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供する（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。）等の行為を行わない。

② 業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。

③ 図面等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。

④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。

⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ２．(5)により調査職員に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。

⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。

(b) 図面等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。

(c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。

(d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。

（特記仕様書（別紙１））

| 対 象 工 事 一 覧 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | 対象工事名 | 施工場所 | 受注者名 | 請負金額 | 工期 | 監督職員等 |

注)　対象工事が未契約の場合は、表中の「受注者名」及び「監督職員等」欄は空欄とし、「請負金額」欄には予定価格を記載するものとする。